## Slide 1
Τρίπολη, 18 Μαρτίου 2016
Ημερίδα: Αγροτική Ανάπτυξη και Επένδυση στους νέους Αγρότες
Προοπτικές και κατευθύνσεις για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας στην ηλεκτροπαραγωγή
Παναγιώτης Γ. Παπασταματίου
Μέλος ΔΣ ΕΛΕΤΑΕΝ & ΕΣΗΑΠΕ

## Slide 2
Α.Π.Ε. στην ηλεκτροπαραγωγή: Παρούσα κατάσταση
Το 2015, το συνολικό μερίδιο των Α.Π.Ε. ως ποσοστό στην εθνική κατανάλωση ηλεκτρισμού ήταν:
26,78% μαζί με τα μεγάλα ΗΥ
έναντι στόχου 40% για το 2020 με βάση το ν.3851/2010
 | GWh | Μερίδιο στην ΕΚ (%)
Αιολικά πάρκα | 4.621,00 | 8,34%
ΦΒ | 3.406,00 | 6,14%
ΦΒ στέγες | 494,00 | 0,89%
ΜΥΗΣ | 708,00 | 1,28%
Βιομάζα/Βιοάεριο | 222,00 | 0,40%
Σύνολο ΑΠΕ χωρίς Μεγ.ΗΥ | 9.451,00 | 17,05%
Μεγάλα ΗΥ | 5.391,00 | 9,73%
Σύνολο ΑΠΕ | 14.842,00 | 26,78%
Εθνική κατανάλωση | 55.430,50 | 
Συμμετοχή στην εθνική κατανάλωση ηλεκτρισμού το 2015
Πηγή: ΛΑΓΗΕ, ΑΔΜΗΕ

## Slide 3
Chart: 
| 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015
Αιολικά | 748.1 | 848.7 | 995.1 | 1153.8 | 1319.9 | 1635.2 | 1749.3 | 1864.6 | 1979.8 | 2150.8
Φ/Β | 4 | 15 | 45 | 153 | 440 | 1536.3 | 2577.43 | 2595.75 | 2604
ΜΥΗΣ | 73.68 | 95.5 | 158.42 | 182.61 | 196.83 | 205.33 | 213.23 | 220.3 | 220.3 | 223.53
ΒΙΟ | 37.4 | 37.4 | 39.4 | 40.8 | 41.05 | 44.53 | 44.75 | 46.31 | 47.44 | 52.183
Εγκαταστάσεις Α.Π.Ε. στην ηλεκτροπαραγωγή 2006-2015 (ΜW)
Πηγή: ΛΑΓΗΕ, ΑΔΜΗΕ, ΔΕΔΔΗΕ, ΕΛΕΤΑΕΝ

## Slide 4
Chart: 
| 1987 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015
ACCIONA | 6
ENERCON | 25 | 1.2 | 4.76 | 2.82 | 10.2 | 8.5 | 14.26 | 6.6 | 62.05 | 20.7 | 82.8 | 59.2 | 57.6 | 46.75 | 38.2 | 30.9 | 36.94
GAMESA | 31.45 | 3.4 | 13.6 | 38 | 68.6 | 17 | 6.8 | 54.5
NEG Micon | 1.225 | 1.5 | 30.5 | 8.1 | 3.6 | 45.9 | 13.8 | 14.7 | -0.225
NORDEX | 7.2 | 17.35 | 3.6 | 50 | 18 | 18
SIEMENS | 9.9 | 24 | 71.4 | 8 | 34.2 | 40.3 | 4.8 | 3.6
VESTAS | 0.35 | 8.1 | 0.35 | 3.17 | 18.355 | 11.38 | 2.64 | 8.1 | 5.95 | 93.45 | 103.55 | 39.15 | 119 | 62.21 | 65.65 | 142.35 | 52.05 | 52.9 | 64.2 | 80.8
OTHERS | 0.77 | 0.3 | 0.46 | 2 | 7.44 | 6.6 | 0.6 | 0.7 | 0 | 14.325 | 16.37 | -0.295 | -0.6 | -0.9 | -5.1 | -1 | -0.44
OTHERS2 | -1.4
Εγκατεστημένη Αιολική Ισχύς (MW)
Πηγή: ΕΛΕΤΑΕΝ

## Slide 5
Chart: εκατ. €
| 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015
εκατ. Ευρώ | 319.122 | 207.55 | 396.31 | 440.265 | 557.5425 | 1153.592 | 2359.348 | 2250.741 | 189.292 | 241.1662
Ετήσιες επενδύσεις Α.Π.Ε. στην ηλεκτροπαραγωγή (εκατ. €)
Πηγή: ΕΛΕΤΑΕΝ

## Slide 6
Α.Π.Ε. στην ηλεκτροπαραγωγή και αμοιβές, 2015
Chart: 
| Παραγωγή | Αμοιβές
Αιολικά πάρκα | 0.48894 | 0.24466
ΦΒ | 0.36039 | 0.59062
ΦΒ στέγες | 0.05227 | 0.11451
ΜΥΗΣ | 0.074913 | 0.036414
ΒΙΟ | 0.02349 | 0.013796

## Slide 7
Chart: 
| THESSALIA | NORTHERN AEGEAN SEA | CENTRAL MACEDONIA | WESTERN MACEDONIA | IONIAN ISLANDS | SOUTHERN AEGEAN SEA | ATTICA | WESTERN GREECE | CRETE | EASTERN MACEDONIA & THRACE | PELOPONNESE | CENTRAL (STEREA) GREECE
 | 17 | 36.44 | 45 | 52.9 | 83.7 | 88.81 | 102.515 | 130.35 | 199.35 | 298.65 | 414.3 | 681.8
Εγκατεστημένη Αιολική Ισχύς (MW) ανά Περιφέρεια το τέλος του 2015
Πηγή: ΕΛΕΤΑΕΝ

## Slide 11
Chart: Ποσά από Αιολικά Πάρκα & ΜΥΕ για τους οικιακούς καταναλωτές στις Τοπικές Κοινότητες της Π.Ε. Αρκαδίας
| ΑΝΑΒΡΥΤΟΥ | ΜΑΝΑΡΗ | ΜΑΚΡΗΣ | ΑΓΡΙΑΚΟΝΑΣ | ΒΑΛΤΕΤΣΙΟΥ | ΒΛΑΧΟΚΕΡΑΣΕΑΣ | ΛΕΥΚΟΧΩΡΙΟΥ
Ποσά από ΑΙΟΛΙΚΑ | 11867.68 | 42648.98 | 49284.09 | 50547.54 | 241658.79 | 392438.65 | 0
Ποσά από ΥΗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20052.65
Μείωση οικιακών λογαριασμών ρεύματος
Πηγή: ΥΠΕΝ

## Slide 12
Νέο –υπό διαμόρφωση- θεσμικό πλαίσιο για τις Α.Π.Ε.
Υποχρέωση από τις Κατευθυντήριες Γραμμές για τις Κρατικές Ενισχύσεις, Ιούνιος 2014
Τα νέα έργα, έως 3MW αιολικά και έως 500kW για τις άλλες τεχνολογίες, θα συνεχίσουν να αμείβονται με σταθερή εγγυημένη τιμή
Τα νέα έργα μεγαλύτερης ισχύος θα αμείβονται με μια προσαύξηση στην τιμή αγοράς.
Από 1.1.2017 η προσαύξηση θα καθορίζεται μέσω ανταγωνιστικής διαδικασίας για τα έργα άνω του 1MW (6MW για αιολικά)
Κατά το σχέδιο διαβούλευσης του ΥΠΕΝ, απαιτούνται 2.200 – 2.700 MW νέων έργων Α.Π.Ε., για την επίτευξη των στόχων 2020

## Slide 13
Πιθανές εναλλακτικές σε μικρή και μεσαία κλίμακα
Μικρές Ανεμογεννήτριες (έως 50kW) – To Ειδικό Πρόγραμμα καθυστερεί από το 2013
Φωτοβολταϊκά – «γνωστή» επιλογή
Μικρά υδροηλεκτρικά
Βιομάζα- Βιοαέριο – «αιώνιο» ζήτημα, η μακροχρόνια διασφάλιση της πρώτης ύλης

## Slide 14
Τρίπολη, 18 Μαρτίου 2016
Ημερίδα: Αγροτική Ανάπτυξη και Επένδυση στους νέους Αγρότες
Ευχαριστώ για την προσοχή σας